医用气体项目需求
项目概况
扬州市第二人民医院医用气体采购及配套服务项目。提供符合国家规范要求医用气体（液态氧、杜瓦桶液氧、氧气、二氧化碳、氮气、液氮等）供应、运输、二次搬运至招标人指定位置，供应商负责储罐与钢瓶的定期检测，提供与之配套的罐、瓶供医院轮流使用，保证杜瓦桶、钢瓶的安全使用。

二、主要技术指标及要求
1.技术参数：

严格执行国家质量安全标准，符合《中华人民共和国药典》要求，医用气体纯度≥99.5%，中华人民共和国药品生产许可证、药品注册证或药品注册证批件、中华人民共和国危险化学品经营许可证、中华人民共和国道路运输经营许可证、气瓶充装许可证、特种设备检验检测机构核准证）
2.需求列表
	序号
	名 称
	数量
	单位
	备 注

	1
	医用液态氧
	1
	T
	

	2
	医用液态氧（杜瓦桶）
	1
	瓶
	210L

	3
	医用液态氧（杜瓦桶）
	1
	瓶
	175L

	4
	医用瓶装氧
	1
	瓶
	40L

	5
	二氧化碳
	1
	瓶
	40L

	6
	高纯氮气
	1
	瓶
	40L

	7
	液氮
	1
	升
	10L


按实际使用量结算
