附件

扬州市第二人民医院美沙酮相关区域

监控平台扩容升级项目招标文件
第一章  投标须知
根据《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规的规定，经批准，采购人扬州市第二人民医院在前期准备工作就绪的基础上，就扬州市第二人民医院监控平台扩容升级项目进行公开招标，欢迎符合条件的供应商参加投标。
一、项目基本概况
1、项目名称：扬州市第二人民医院美沙酮相关区域监控平台扩容升级项目
2、项目概况：扬州市第二人民医院沙酮相关区域监控平台扩容升级项目服务内容主要包括监控平台存储扩容，监控点位新增等。采购预算价4.5万元。采购资金为财政资金，资金来源已经落实。
3、发包范围与标段划分：扬州市第二人民医院沙酮相关区域监控平台扩容升级项目。本次采购为一个标段；本次具体采购技术参数等要求详见询价文件。 
4、项目完成期限：质保二年，具体开始时间以采购人书面通知为准。
5、服务地点：扬州市第二人民医院内。
6、服务要求：合格标准，符合相关国家标准、行业标准及询价文件的要求与标准。
二、投标人主要资格条件：

1、符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：
1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；
1.2具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明）；
1.3参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.本项目的特定资格要求：无
三、标书发售时间、地点
1、标书发售时间：见公告。
2、标书发售地点：见公告。
四、投标时间、地点
投标截止时间：2023年6月7 日17点00分（北京时间），投标地点：扬州市邗江区上方寺路50号。
五、投标有效期
见前附表
六、询价响应文件编制前注意事项
1、投标人应认真检查询价采购文件的内容是否齐全，如有遗漏，请于2023年6月7 日12时前向采购人索取，否则责任自负，同时应阅读询价采购文件的所有内容，未按询价采购文件要求编制的询价响应文件不予评标。
2、按询价采购文件规定的格式，认真如实地填写询价响应文件的有关内容。需要法人和投标人法定代表人或其被授权委托人盖章（或签字）的部分必须盖章（或签字）。
3、询价响应文件应符合询价采购文件和投标截止时间前采购人可能发出的修改或补充文件的要求。
4、询价响应文件必须对询价采购文件提出的实质性要求和条件作出响应。
5、投标人根据自己的经营状况和掌握的市场信息自主报价。要求报价合理、均衡。
七、投标文件的编制要求
应提交的投标文件分为正本一份，副本二份（建议按以下顺序排列组成并装订成册）：
   封面
1、投标单位法定代表人授权书及被授权委托人身份证复印件；
2、投标函；
3、投标报价单（开标一览表）及报价明细表（格式见第五章附件）；
4、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见第五章附件）；
5、投标人营业执照（副本）复印件；
八、投标文件的密封和递交
1、所有封袋都应写明投标项目名称，投标人名称，法定代表人或被授权人姓名，投标时间，密封后加盖投标人公章。未按上述规定提交的投标文件将被拒绝，并原封退还给投标人。
2、所有投标文件应标明正、副本标志，正、副本不一致时，以正本为准。
3、投标截止时间后拒收投标文件。
九、投标文件的澄清
在评标过程中，评标小组有权要求投标人对其投标文件进行澄清。投标人应派被授权人和有关专业人员对评委提出的质询予以澄清，但不得改变投标文件中的实质性内容。不澄清者，以有利于采购人为原则。
十、中标通知、供货合同的签订
1、经评标委员会评审，确定意向中标人，经过医院审核确认后公布。
2、中标人与采购人签订商务合同。
十一、有下列情况之一的，分别作为无效投标及废标处理
A、无效投标
1、投标文件中的投标单位法定代表人授权书、投标函未加盖投标人的公章或企业法定代表人印章（或签字）的；或者投标单位法定代表人授权书、投标函未加盖被授权人印章（或签字）的；或者企业法定代表人的被授权人（委托代理人）没有合法、有效的授权书（原件）；或投标文件中要求提供的复印件、报价单等应盖投标人单位公章而未盖投标人单位公章的；
2、未按招标文件要求提供资料的；
3、未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
4、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的（按招标文件规定提交备选投标方案的除外）；
5、投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；
6、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；
7、明显不符合技术规范、技术标准的要求；
8、投标文件未全部满足招标文件实质性要求；
9、投标报价超过招标文件规定的采购预算价；
10、投标报价超过招标文件规定的最高限价的；
11、不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；
12、调减招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；  
13、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的项目验收、计量、价款结算支付办法；
14、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能证明其报价合理性的；
15、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
16、本次采购谢绝投标人以联合体形式投标；
十五、违约责任
1、投标截止期至标书规定的投标有效期的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。
2、中标供应商无故放弃中标项目，拒绝与招标人签订合同的，其投标保证金不予退还，由此给招标人造成损失的，还应当赔偿经济损失。
十六、有关说明
1、评标委员会有保留拒绝全部投标权利。投标文件不予退还。
2、本次招标，投标所涉币值均为人民币。
3、招标人与中标人在中标通知书发出后十五个工作日内签订合同。若第一中标人在中标通知书发出后十五个工作日内不能按招标文件要求和招标人签订合同，其投标保证金不予退还，并按规定重新确定中标人。
4、因本项目招标、投标及合同签订和履行等产生的争议，除依法可以向相关行政管理部门投诉处理外，均由招标（采购）所在地人民法院管辖处理。
第二章  项目采购需求
一、项目概述：
1、项目名称：扬州市第二人民医院美沙酮相关区域监控平台扩容升级项目

2、项目概况：扬州市第二人民医院美沙酮相关区域监控平台扩容升级项目服务内容主要包括线上支付，移动就医，处方流转以及为完成本项目所必须的一切衍生服务等。采购预算价5万元。资金来源已经落实。
3、项目完成期限：质保二年，具体开始时间以采购人书面通知为准。
4、服务地点：扬州市第二人民医院内。
5、服务要求：合格标准，符合相关国家标准、行业标准及询价文件的要求与标准。
二、服务数量及要求

	序号
	物料名称
	单位
	数量
	推荐品牌
	备注

	1
	监控摄像头
	个
	14
	海康威视
	

	2
	12芯多模室外光纤光缆
	米
	300
	国产优质
	

	3
	4芯多模室外光纤光缆
	米
	120
	国产优质
	

	4
	12芯光缆终端盒
	套
	2
	国产优质
	

	5
	4芯光缆终端盒
	套
	4
	国产优质
	

	6
	光纤跳线
	对
	30
	国产优质
	

	7
	光模块
	个
	14
	华三
	

	8
	磁盘阵列硬盘
	个
	2
	海康威视
	

	9
	硬盘
	个
	5
	海康威视
	

	10
	16口千兆POE交换机
	台
	1
	华三
	

	11
	24口千兆POE交换机
	台
	1
	华三
	

	12
	辅材
	项
	1
	国产优质
	

	13
	网线
	箱
	4
	一舟
	

	14
	施工费
	项
	1
	国产优质
	

	15
	调试费
	项
	1
	国产优质
	


核心产品：监控摄像头、磁盘阵列硬盘

设备参数需求

	
	产品类别
	参数要求
	型号

	1
	监控摄像头
	具有400万像素 CMOS传感器。
内置1个麦克风。
最低照度彩色：0.07 lx，黑白:0.007 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。在2560x1440@ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。
红外补光距离不小于50米。
	DS-2CD3T47EWDV3-L

	2
	12芯多模室外光纤光缆
	12芯多模
	国优

	3
	4芯多模室外光纤光缆
	4芯多模
	国优

	4
	12芯光缆终端盒
	12芯光缆终端盒需LC满配
	国优

	5
	4芯光缆终端盒
	4芯光缆终端盒需LC满配
	国优

	6
	光纤跳线
	3米多模LC
	国优

	7
	光模块
	千兆多模双纤
	SFP-GE-SX-MM850-D

	8
	磁盘阵列存储硬盘
	20TB,7200,3.5,SATA,WD ★需提供授权兼容证明（原厂授权盖章，该项如实施不能兼容需投标人自行承担责任）
	DS-A3000-S16

	9
	硬盘
	8T
	海康威视

	10
	16口千兆交换机
	16口千兆，POE供电
	华三MiniS1216-PWR

	11
	24口千兆交换机
	24口千兆，POE供电
	华三S1226F-HPWR

	12
	辅材
	国产优质
	国优

	13
	网线
	六类非屏蔽
	一舟

	14
	施工费
	国产优质
	国优

	15
	调试费
	国产优质
	国优


四、付款方式
按本文件第三章合同条款中的相关条款执行。
五、应充分响应的技术规范和商务条款
本文件所提出的付款方式、服务地点、服务期限等重要商务要求，投标人应充分响应，否则评标委员会有权酌情认定为实质性或重大负偏离。
第三章 合同主要条款
项目名称：扬州市第二人民医院美沙酮相关区域监控平台扩容升级项目

甲方（发包人）：扬州市第二人民医院     
乙方（承包人）：                         
甲方组织的扬州市第二人民医院美沙酮相关区域监控平台扩容升级项目招标活动，确认乙方为中标人。现依据《中华人民共和国民法典》和其他有关法规，经甲、乙双方协商，就有关事项达成如下合同，双方同意严格执行本合同规定的所有条款。
一、定义
本合同中的下列术语应解释为：
1、“合同”系指甲方与乙方签署的、合同条款中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。
2、“货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切有关扬州市第二人民医院美沙酮相关区域监控平台扩容升级项目等技术资料及其他相关材料。
3、“服务”系指根据合同规定乙方须承担与供货有关的所有辅助服务，比如运输、装卸、安装、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。
4、“工程”系指建筑安装工程，包括建筑物、构筑物和装修装饰、安装等的施工，包括改建、扩建、安装、装修、拆除、修缮等；本合同特指扬州市第二人民医院美沙酮相关区域监控平台扩容升级项目。
5、签订合同文件的依据
（1）合同签订后双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件；
（2）甲方的《扬州市第二人民医院美沙酮相关区域监控平台扩容升级项目》询价文件、设计图文件以及相关的补充文件；
（3）乙方所有的投标文件及澄清文件；
（4）成交（中标）通知书；
（5）标准、规范及有关技术文件
（6）合同附件：含乙方投标文件中的《投标函》、《投标报价表》、服务承诺、产品配置情况成果文件、技术说明文件等。
二、合同金额
1、本合同总金额(人民币大写)∶              ；(人民币小写)               。
2、上述金额是乙方为完成全部服务内容所报价中包括此次招标采购、安装、施工及衍生服务的所有费用。报价是供应商对本次采购、安装及衍生服务提出的各项支付金额的总和。报价应包括供应商为完成本次采购文件所确定的采购、安装及衍生服务范围内的全部内容，以及供应商为完成上述内容所必须的质量保证与技术支持、软件开发、施工、集成、供货、安装、验收、检测、培训、售后服务以及附属工程、临时工程、材料、劳务、机械投入、利润、税金、代理服务费用、中标服务费和政策性文件规定的各项所需的全部费用。
三、税费
 
 1、中国政府根据现行税法规定对乙方征收的、与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。
在中国境外发生的与本合同执行过程的一切税费由乙方负担。
四、服务期
合同签订后二年。
五、服务地点
甲方实际指定地点为准。

六、质量标准
符合国家现行行业规范最新标准，服务期内的所有安全、服务质量等均由乙方负责。
七、甲方权利义务
7.1 对于乙方的全部服务过程，甲方有权进行监督检查和管理，并负责监督乙方清运垃圾车次；
7.2 甲方应按本协议约定支付合同价款。
八、乙方权利义务
8.1 乙方应在约定服务期限内必须完全按采购文件和甲方实际要求提供优质的服务，确保工作质量满足甲方要求，并服从甲方管理。
8.2 乙方完成的工作成果不符合甲方要求，或乙方存在其他违约情形的，应在甲方要求的期限内整改合格。
8.3乙方每日固定清运时间与路线，如遇特殊情况，须按照甲方要求的时间进行清运。
8.4 乙方工作行为应该符合法律和政府相关部门之规定，如有违反，乙方受到政府相关部门的干涉和处罚，相关责任由乙方自行承担和解决。
8.5 若对业主投诉（特别是服务质量问题）未及时正确处理，甲方有权提出书面警告，并责令其及时正确处理、解决。若因乙方承包范围内之清洁服务质量不达标准，而被有关部门（爱卫会、环卫、市容、街道办事处等单位）予以处罚，所需之罚金，由乙方负全部责任。 
8.6 乙方派往甲方的所有工作人员，须向甲方提交所有工作人员有效相关证件复印件。在工作时间不得擅自离开工作岗位；非工作时间，不得在甲方管理区域内逗留。
8.7 乙方确保本合同履行中，不侵犯第三人的任何合法权利，否则，由此产生的任何责任，均由乙方自行承担，若因此导致甲方受到损失，乙方应全额赔偿。
8.8 乙方应按采购文件、投标文件及甲方要求提供完善的配套及末期交接等服务，且相关价款已包括在本合同价款中，甲方不另支付。
8.9 乙方应全面履行法规及招标文件规定、投标文件承诺的其他各项义务。
九、付款
付款以人民币通过银行给付，统一汇至乙方的基本银行帐户。具体付款幅度如下：
合同签订后，付合同价的30%，验收完成合格后付合同价的65%，质保1年后，无质量问题，付清余款。（以上付款无息）。
十、 违约责任
10.1 乙方迟延履行合同义务的，甲方可要求乙方立即履行，乙方并应每日按合同总价款5‰ 标准向甲方支付逾期履行违约金。逾期超过5日的，甲方有权处以合同总价20%的违约金，并有权解除合同、不予支付任何费用，已经支付的全部退还甲方。
10.2 合同履行期间，甲方将不定期对乙方的工作成果或服务过程等进行抽检监督；如乙方完成的工作成果或服务过程等不合格的，应在甲方要求的期限内整改合格，并承担每次没处500元违约金处罚。乙方累计3次（含）以上工作成果或服务过程等不合格的，甲方有权处以合同总价20%的违约金，并有权解除合同、不予支付任何费用，已经支付的全部退还甲方。
10.3 乙方有其他任何违约情形的，甲方有权视具体情况处以0.5万元至1.5万元的违约金；经甲方催告后在甲方指定期限内仍未纠正违约的，甲方有权处以合同总价20%的违约金，并有权解除合同、不予支付任何费用，已经支付的全部退还甲方。
10.4 乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应对不足部份的损失承担赔偿责任。对于乙方应承担的违约金、损害赔偿金等，甲方有权直接从应付给乙方的合同价款中扣除。  
10.5未经甲方书面同意，乙方不得将本合同工作分包或转包，否则，甲方有权立即解除本合同，乙方除应全额退还甲方已付款外，还应向甲方支付合同总价20%的违约金。
10.6合同履行过程中，乙方不得擅自中止或解除本合同，否则除应全额退还甲方已付款外，还应向甲方支付合同总价20%的违约金。
10.7本合同所称之甲方损失包括实际损失和合同履行后可以获得的利益、诉讼或仲裁费以及合理的调查费、与第三人的和解费、律师费、差旅费等相关法律费用。 
十一、合同的变更及补充
11.1 本合同签订后，未尽事宜需经甲、乙双方协商一致，并另行签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
11.2 本合同履行中需变更合同条款的，须双方协商一致方可变更。
十二、安全问题
12.1服务期间，乙方必须严格按照甲方和乙方投标文件中承诺的安全防范措施安全作业；如甲方发现乙方在服务期间有任何安全操作隐患的，有权要求乙方限期整改，整改后仍不到位的，甲方有权解除合同、不予支付任何费用，已经支付的全部退还甲方。
12.2乙方必须考虑服务过程中的安全问题。如因乙方责任造成的任何事故（不包括不可抗力因素），由乙方承担全部责任。
十三、不可抗力
13.1如果甲、乙双方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，在不可抗力影响的范围内不应该被没收合同履约及维护保证金或已支付的款项，也不应该承担误期赔偿或延期付款赔偿或终止合同的责任。
13.1本条所述的“不可抗力”系指那些双方不能预见、不能克服并无法避免的事件，但不包括任何一方的违约或疏忽。不可预见的事件包括，战争、严重火灾、洪水、台风、地震及其他双方同意的情况。
13.1在不可抗力事件发生后，受损方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方，除对方书面另行要求外，受损方方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行因受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响履约，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。
十四、仲裁
14.1在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始30天内仍不能解决，可以申请仲裁。
14.2仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向甲方所在地有管辖权的仲裁机构申请仲裁。
14.3仲裁裁决为最终裁决，对甲方和乙方均有约束力。
14.4在仲裁期间，本合同应继续执行。
十五、投诉
为了保障甲方和乙方的合法权益，保证本合同顺利执行，在合同有效期内将建立投诉监管制度。具体方式为：
15.1甲方可就乙方提供服务的质量等问题以及其它乙方的违约行为可以向相关行业监管部门投诉；
15.2乙方可就甲方的违约行为和违纪事项，可以向相关部门起诉或检举。
十六、其他
16.1乙方应考虑中标后运输期间对整个周边环境、设施、道路、绿化等的保护，并将有关费用全部考虑在投标报价中。供货期间如发生对环境、设施、道路、绿化等产生破坏，除采取措施恢复原状外，另处以被损坏设施、道路、绿化等二倍的罚款，在整个货款中扣除。
16.2合同双方可以就本合同主要内容以外的事项进行协商。
16.3本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后如需变更合同条款，须经双方协商同意。
16.4本合同任何条款不能认定为任何一方提供的格式条款。
16.5本合同若有未尽事宜，双方可协商解决。
16.6本合同一式捌份，甲、乙双方各执叁份，存档贰份。
甲方（公章）：                             乙方（公章）：
法定代表人（签字）：                       法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：                       委托代理人（签字）：          
联系电话：                                联系电话：
传    真                                  传    真：
经营地址：                                经营地址：
开户银行：                                开户银行：
帐    号：                                帐    号：
合同签订地点：                            合同签订时间：       年 

6

